## Instrucciones
Calculador EB8
|  | Casa Colombia V3 |  | EB8. Espacios abiertos
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Aumentar el espacio abierto en primer piso destinado a áreas verdes o espacios públicos.
Primera versión: 01 de julio de 2023
| Convenciones del calculador | Color de la celda
Títulos informativos
Información para diligenciar por el usuario
Cálculos del formato
El proyecto debe seleccionar uno de los siguientes casos con los umbrales descritos para 1 o 2 puntos.
Asegurar un porcentaje del área del lote como espacio abierto en primer piso (EAP1). El cálculo se debe hacer sobre el Área útil de acuerdo con la definición del Decreto 1077 de 2015, que es el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspondiente a las zonas de cesión obligatoria para vías locales, espacio público y equipamientos propios de la urbanización, e igualmente se deben excluir las áreas de vías internas y de estacionamientos, como lo muestra la fórmula a continuación: EAP1 = (AU – AHE - AVI – AEST) / AU Convenciones: EAP1: Espacio Abierto en Primer Piso AU: Área Útil del lote después de cesiones obligatorias AHE: Área huella edificaciones AVI: Área Vías Internas AEST: Área Estacionamientos
Caso 1: Suelo Urbano
| Condición | Puntos para No VIS | Puntos para VIS
| Espacio abierto es por lo menos 20% del área útil del lote | - | 1
| Espacio abierto es por lo menos 25% del área útil del lote | 1 | 2
| Espacio abierto es por lo menos 30% del área útil del lote | 2 | -
Caso 2: Suelo de expansión
| Condición | Puntos para No VIS | Puntos para VIS
| Espacio abierto es por lo menos 30% del área útil del lote | - | 1
| Espacio abierto es por lo menos 35% del área útil del lote | 1 | 2
| Espacio abierto es por lo menos 40% del área útil del lote | 2 | -
Para el caso 1 y 2, si el proyecto se encuentra en una zona de renovación urbana, el área de cubierta verde transitable y abierta para todos los ocupantes puede contribuir al cumplimiento como espacio abierto.
Instrucciones generales
1. Diligencie la información solicitada en las celdas naranjas. Por favor también considere los comentarios presentes en el calculador. El calculador le indicará el resultado de las celdas grises. 2. Valide el resultado con los umbrales y puntuación establecida en el lineamiento.
Documentación requerida en diseño para proyectos VIS y no VIS
1. Plano de emplazamiento: plano que muestre el área del predio y la disposición de los espacios abiertos en primer piso o en cubierta, si aplica. Así mismo, que indique el cálculo del área según corresponda al caso 1 o 2.
Documentación requerida en construcción para proyectos VIS y no VIS
N/A

## EB8
Calculador EB8
|  | Casa Colombia V3 |  | EB8. Espacios abiertos
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
|  | Todos los derechos reservados |  | Objetivo: Aumentar el espacio abierto en primer piso destinado a áreas verdes o espacios públicos.
Primera versión: 01 de julio de 2023
INFORMACIÓN GENERAL
Tipo de proyecto
| Caso |  |  | Validación
Caso 1: Suelo Urbano
| Descripción | Valor |  | Espacio abierto VIS |  | Espacio abierto No VIS
| Área Útil del lote después de cesiones obligatorias |  | m2 | #DIV/0! | 1 PUNTO | #DIV/0! | 1 PUNTO
| Área huella de edificaciones |  | m2 | #DIV/0! | 2 PUNTOS | #DIV/0! | 2 PUNTOS
| Área vias internas |  | m2
| Área estacionamientos en primer piso |  | m2 | Caso 2: Suelo de expansión
| Área de cubierta verde transitable* |  | m2 | Espacio abierto VIS |  | Espacio abierto No VIS
| Área de espacio abierto total del proyecto | 0 | m2 | #DIV/0! | 1 PUNTO | #DIV/0! | 1 PUNTO
| Porcentaje del espacio abierto en primer piso | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2 PUNTOS | #DIV/0! | 2 PUNTOS
*Solo aplica para proyectos que se encuentren en zona de renovación urbana
Note on B19: CCCS: Proporción del área de suelo que es ocupada por las edificaciones en primer piso

## Hoja1 (hidden)
VIS
No VIS
Caso 1
Caso 2