# PID – Proceso Integrativo De Diseño

## Formato de evaluación preliminar del sitio

### Descripción general:

Plantear variables de análisis que deben estudiarse durante la evaluación preliminar del sitio, con el fin de analizar las condiciones del lote de desarrollo y reportar la información para la documentación del lineamiento de proceso integrativo.

### Pasos previos:

- Realizar visita de inspección al lote de desarrollo del proyecto y tomar registro fotográfico de hallazgos, si se requiriere, para su análisis.

- Investigar sobre variables de impacto para el alcance de la sostenibilidad integral del proyecto.

## Evaluación preliminar del sitio

Para el desarrollo del proyecto XX se realiza una visita de evaluación preliminar de las condiciones del sitio, con el objetivo de identificar variables significativas para el planteamiento de estas estrategias de sostenibilidad y a su vez, las restricciones del área de intervención.

### Energía:

En las siguientes secciones, se presenta el análisis de los factores que inciden en el consumo energético del proyecto:

#### Condiciones del sitio:

##### Identificar y describir características relevantes de la ubicación del proyecto: clima de la ciudad, altura de los edificios que se encuentran alrededor del proyecto, fuentes de sombra, entre otros.

#### Orientación

##### Llevar acabo un análisis de la orientación del área de desarrollo (exposición solar, ángulos del sol) para analizar cuál es la ubicación y distribución más conveniente de la(s) torre(s) del proyecto.

#### Atributos básicos de la envolvente

##### Identificar si existen fuentes de ruido, posibles fuentes de contaminantes del aire, radiación solar, dirección de vientos predominantes para definición de materiales.

#### Niveles de iluminación

##### Identificar variables de impacto, tales como: sombras, edificios adyacentes, radiación solar, entre otros.

#### Rangos de confort térmico

##### Considerar los vientos predominantes (rosa de los vientos) del área donde se ubica el proyecto, rangos de temperatura en el sitio, entre otros.

#### Cargas de proceso

##### Validar la especificación de equipos eficientes para cargas de proceso (sistema de bombeo, computadores, impresoras, entre otros) e implementación de sistemas de control (p. ej. Control cargas vampiro).

#### Interacción de diseño Energía

Indique cómo las variables analizadas en las secciones anteriores influyeron en las decisiones y planteamientos del proceso de diseño del proyecto.

### Agua:

En las siguientes secciones, se presenta el análisis de los factores que inciden en el diseño hidrosanitario del proyecto:

#### Sistema hidráulico:

##### Descripción del sistema de suministro de agua en el proyecto, equipo de bombeo, redes, válvulas, entre otros. Incluir descripción de fuente de agua potable.

#### Sistema de alcantarillado:

##### Describir sistema de alcantarillado y posibles puntos de vertimiento. Verificar factores de riesgo de escorrentía (posible infiltración, sistema de drenaje, inclinación del terreno) y de amenaza de inundación, analizar posible contaminación a cuerpos de agua próximos al proyecto (áreas de parqueadero, uso de aceites en el exterior).

#### Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias

##### Evaluar niveles de precipitación con registros de la estación más próxima al área de desarrollo del proyecto si es posible y análisis del balance hídrico efectuado (ver formato) para determinar si es viable el aprovechamiento de aguas lluvias.

#### Paisajismo

##### Estudio de vegetación preexistente (amenazadas, invasoras), análisis de especificación de especies, sistemas de riego convenientes.

#### Otros sistemas

##### Si aplica. Fuentes de agua no potable: residuales, grises, de condensado.

#### Interacción de diseño Agua

Indique cómo las variables analizadas en las secciones anteriores influyeron en las decisiones y planteamientos del proceso de diseño del proyecto.