## Instrucciones
Calculador efecto isla de calor
Versión 1.0 2021 |  |  | SE6 - Reducción del efecto isla de calor
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
Todos los derechos reservados |  |  | Objetivo: Diseñar el proyecto para minimizar los impactos en temperatura sobre los microclimas y la vida silvestre generados por la urbanización.
Segunda actualización: 1 de diciembre de 2022
| Convenciones del calculador | Color de la celda
Títulos informativos
Información para diligenciar por el usuario
Cálculos del formato
Diferencias del calculador VIS y No VIS
N/A
Instrucciones por sección
| Estrategias | Ingrese las áreas de las estrategias sugeridas para alcanzar el cumplimiento: -Emplee la vegetación existente o instale plantas y árboles para generar sombra sobre las zonas duras del proyecto. El cálculo de la sombra proyectada por las especies seleccionadas corresponde a aquella que se generará una vez transcurran 10 años desde el momento de su plantación. El cálculo de la sombra efectiva será el promedio de la proyección dada a las 10:00 am, 12:00 m y 3:00 pm durante el solsticio de verano. -Sombras que se generen por estructuras arquitectónicas que estén cubiertas por sistemas de generación de energía renovable, por ejemplo, colectores solares o paneles fotovoltaicos. -Sombras que se generen por estructuras arquitectónicas que estén cubiertas por materiales con un índice de Reflectancia Solar (SRI, por sus siglas en ingles) de al menos 29. -Emplee materiales que tengan un SRI de al menos 29 -Utilice pavimento de grilla abierta con al menos una apertura del 50% (Cuando la permeabilidad del suelo es adecuada)
| Exclusiones | Ingrese las áreas que se excluyen del cálculo
Por favor también considere los comentarios presentes en el calculador.
Documentación requerida en diseño para proyectos VIS y no VIS
1. Descripción general: descripción de cómo el equipo del proyecto demuestra el cumplimiento del requerimiento. 2. Plano Efecto Isla de Calor: plano con proyecciones de sombra y cuadro de áreas de cada una de las estrategias implementadas para alcanzar el requerimiento.
Documentación requerida en construcción para proyectos VIS y no VIS
1. Fichas técnicas: fichas técnicas de las especies arbóreas y materiales en las que se identifiquen claramente las características que aportan al cumplimiento del requerimiento. 2. Registro fotográfico: documento que recopile el registro fotográfico del avance de la construcción de las estrategias. Las fotografías deben tener fecha y hora.

## Reducción Isla de Calor
Calculador efecto isla de calor
Versión 1.0 2021 |  |  |  | SE6 - Reducción del efecto isla de calor
Consejo Colombiano de Construccion Sostenible - CCCS
Todos los derechos reservados |  |  |  | Objetivo: Diseñar el proyecto para minimizar los impactos en temperatura sobre los microclimas y la vida silvestre generados por la urbanización.
Segunda actualización: 1 de diciembre de 2022
Indique en la siguiente tabla las medidas implementadas para la reducción del efecto isla de calor en el proyecto.
Descripción | Valor
Área dura de Piso 1 |  | m2
ESTRATEGIAS
Área verde Piso 1 |  | m2
Área de sombras de árboles |  | m2
Área de sombras - Estructuras con Energía Renovable |  | m2
Área de sombras - Estructuras Arq. con Materiales SRI>29 |  | m2
Áreas con superficies de SRI>29 |  | m2
Áreas pavimentos de grilla abierta (>50%) |  | m2
Áreas de otras estrategias |  | m2 | Describa el tipo de área:
EXCLUSIONES
Área equipos técnicos cubierta |  | m2
Piscinas |  | m2
Cuerpos de agua |  | m2
CÁLCULO
Total área alto albedo | 0 | m2
Porcentaje área alto albedo | #DIV/0! | % | #DIV/0!
Nota: Si no se alcanza el 50% de porcentaje de área con alto albedo, no se cumple el requerimiento