# ER1-Comisionamiento de sistemas que consumen energía y agua

## Formato de Requerimientos Operacionales y Funcionales del Propietario (OPR)

### Descripción general:

Generar una guía con preguntas que permitan el desarrollo del documento de Requerimientos Operacionales y Funcionales del Propietario. Este documento deberá entregarse al equipo del proyecto para que se incluyan los requerimientos en los diseños, se implementen en la construcción y garanticen la correcta operación de los sistemas:

### Pasos previos:

- Realizar una mesa de trabajo con el propietario del proyecto para completar el formato propuesto.

### Aspectos mínimos por incluir y preguntas recomendadas

## Documento de Requerimientos Operacionales y Funcionales del Propietario (OPR)

#### Generalidades del proyecto

Arquitectura

- ¿Cuáles son las áreas construidas del proyecto y las áreas vegetadas?

- ¿Qué ocupación se espera para el proyecto?

- Número de pisos y sótanos.

- ¿Cuál es el número de parqueaderos? ¿Se tienen considerados bicicleteros?

- ¿Qué se tiene considerado o previsto a nivel de fachadas y cubiertas?, ¿Algún aspecto especial a considerar, iluminación, aislamiento acústico?

- ¿Existe alguna preferencia de materiales y acabados? p. ej.: nacionales o importados, rápidamente renovables, con contenido reciclado, bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (VOCs), materiales con certificaciones o sellos de sostenibilidad

- ¿Se tiene contemplado algún espacio designado de fumadores?

Paisajismo

- ¿El proyecto incluye cubiertas verdes o terrazas vegetadas?

- ¿El paisajismo considera únicamente especies nativas o adaptadas?

- ¿Existe la posibilidad de no instalar riego, es decir, que las especies no requieran suministro de agua después del periodo de establecimiento de las especies?

- Tipo de riego de preferencia.

- ¿El agua para el riego puede ser no potable? ¿se requeriría tratamiento?

Sostenibilidad

- ¿Cuál es la motivación por lograr un proyecto sostenible? ¿Por qué quieren lograr la certificación CASA Colombia?

- ¿Nivel de certificación CASA Colombia deseado y por qué?

- ¿Cómo se dimensionará el espacio designado para el manejo de residuos durante la operación? ¿Se deben tener varios puntos de recolección en el proyecto?

#### Normativas y/o guías a cumplir.

¿Cuáles son las normativas y/o guías que el proyecto debe seguir y bajo las cuales se alinea para su cumplimiento?

Ventilación: ASHRAE 62.1 2010.

Modelación energética: ASHRAE 90.1 2010.

RETIE, NTC 2050, RETILAP y normas del operador de red.

#### Umbrales de confort aceptables.

- ¿Cuál es el rango de confort aceptable para el proyecto?

- ¿Existe algún requerimiento con respecto a la ventilación y la calidad del aire en los espacios?

- ¿Existe algún requerimiento en cuanto a niveles de humedad en el proyecto?

- ¿Se desea incluir el cumplimiento con el estándar ASHARE 55 2010? Para proyectos ventilados naturalmente se debe explicar el concepto del confort adaptativo.

#### Consumos o ahorros deseados.

- ¿Se tiene algún tipo de expectativa específica con respecto al ahorro energético?

- ¿Cuál es el ahorro en consumo de agua potable esperado?

- ¿Existen algunas políticas o prácticas de sostenibilidad establecidas para que los diseñadores las incluyan, p. ej. cuartos de residuos con características especiales, aprovechamiento de agua lluvia, especificaciones de aparatos hidrosanitarios?

- ¿El proyecto especificará sanitarios y griferías de consumo eficiente de agua?

Diseño Hidrosanitario

- ¿Es viable considerar reutilización de aguas lluvias? ¿Aguas grises?

- Definir especificaciones y criterios de eficiencia de los equipos de bombeo.

- ¿El edificio puede tener medición específica del consumo de agua y por usos en el mismo edificio (riego, aparatos hidrosanitarios, agua caliente)?

- ¿En qué puntos debe existir un registro de agua? Ej.: por piso, por baño, por aparato sanitario, etc.

Agua Caliente

- ¿Está contemplado un sistema de agua caliente?

- ¿Se ha pensado cuál es el sistema que va a utilizar para el calentamiento de agua? (Eléctrico, gas).

- ¿Se ha contemplado un sistema centralizado? ¿Cómo se piensa hacer el cobro?

- ¿Cuál es el requerimiento de temperatura de salida de agua?

- ¿Existe algún requerimiento para aislamiento de tuberías y/o tanques de agua caliente?

Diseño de Iluminación y Control de Iluminación

- ¿Existe alguna tecnología aceptable para tener en cuenta en los diseños de iluminación, p. ej. tecnología LED?

- ¿Existe algún requerimiento en cuanto a los tipos de luminarias en los diferentes espacios del proyecto y respecto a los controles de iluminación?

- ¿Es de interés para el proyecto aprovechar los aportes de luz natural, dimerización para reducir la potencia de las luminarias en respuesta a las condiciones?

- ¿Busca el proyecto limitar los niveles de iluminación interior y exterior con el objetivo de obtener ahorros energéticos?

Diseño Eléctrico

- ¿Tiene algún requerimiento en cuanto a la red eléctrica interna del proyecto?

- ¿Está contemplado el uso de energía renovable?

#### Opciones de Control y Monitoreo esperado.

- ¿Se busca implementar un Building Management System (BMS) o se prefiere utilizar sistemas independientes de control por sistema? ¿Para cuáles sistemas?

- En caso de requerir un control central. ¿Qué requiere que sea monitoreado y/o controlado?

- ¿Algún requerimiento especial para la interfaz gráfica o marca de software del control central?

- ¿Tiene algún requerimiento en cuanto a la generación de reportes, alarmas o eventos?

#### Condiciones de aceptación de los sistemas

- ¿Existen requerimientos en cuanto criterios de aceptación de equipos y de los sistemas en general? (planos récord, pruebas, manuales, garantías, planes de mantenimiento, capacitaciones, acompañamiento durante las pruebas, etc.)

- ¿Existe algún tipo de sistema o marca preferidos o sugeridos por el propietario? ¿O alguna marca o sistema que definitivamente no debe usarse en el proyecto?

- ¿Existe algún criterio de durabilidad, garantía o vida útil del sistema?