Formato de Requerimientos del Propietario - Owner’s Project Requirements (OPR)

Nombre del proyecto

| Elaborado por: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Historial del documento |  |
| --- | --- |
| Versión | Fecha de actualización |

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Descripción general del proyecto	3

3.	Programa arquitectónico	3

4.	Normativas y/o guías a cumplir	3

5.	Objetivos generales del proyecto	3

6.	Requerimientos específicos de sostenibilidad	3

7.	Requerimientos técnicos	4

8.	Requerimientos de operación y mantenimiento	5

9.	Aceptación de los sistemas	5

10.	Factores de éxito y lecciones aprendidas	6

11.	Presupuesto del proyecto	6

## Introducción

El objetivo del documento de requerimientos del propietario es exponer los requerimientos y expectativas del propietario del proyecto de diseño y construcción. Con este documento se busca que los grupos de interesados, es decir, diseñadores, constructores y operadores tengan claro los requerimientos funcionales y operacionales del proyecto.

A partir de este OPR se espera que los diseñadores desarrollen el documento de Bases de Diseño (BOD) exponiendo claramente como se cumplirán los requerimientos consignados en el presente documento.

Los requerimientos aquí expuestos pueden cambiar con el avance de los diseños del proyecto, por lo que el propietario se compromete a actualizar el documento. Es responsabilidad de los interesados conocer el documento y guiar sus procesos mediante lo consignado en este.

La autoridad de Commissioning revisará este documento con el fin de verificar que los diseños y la construcción cumplen los requerimientos consignados por el propietario.

## Descripción general del proyecto

En este apartado se debe dar una descripción general del proyecto de construcción. Dentro de los elementos claves a exponer se encuentran, pero no se limitan a:

- Localización y emplazamiento.

- Información de objetivos de Certificación CASA.

- Cuadro de áreas construidas, verdes y de parqueaderos.

- Fotografía de geolocalización del proyecto.

## Programa arquitectónico

En esta sección se debe detallar el programa arquitectónico, usos dentro del proyecto, ocupación y horarios de ocupación.

## Normativas y/o guías a cumplir

En esta sección se debe detallar cualquier normativa o guía a cumplir

## Objetivos generales del proyecto

En esta sección se debe describir los objetivos generales del proyecto incluyendo consumo o ahorros esperados y umbrales de confort aceptables.

## Requerimientos específicos de sostenibilidad

En esta sección se deben listar los requerimientos específicos de sostenibilidad. Se recomienda responder al menos los siguientes temas:

- Ahorro energético de instalaciones eléctricas.

  - Listar los requerimientos de Regulación de tensión, Eficiencia de transformadores, Apagado de tomacorrientes automático.

  - Otras tecnologías eléctricas para el ahorro energético.

- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC&R)

  - Si aplica listar los requerimientos técnicos de los sistemas respecto a la sostenibilidad y umbrales de confort aceptables

- Equipos de transporte vertical.

  - Si aplica listar los requerimientos de eficiencia energética, tales como tecnología de iluminación interior, eficiencia de motores y demás.

- Iluminación y sus sistemas de control.

  - Listar los requerimientos de eficiencia energética, tales como tecnología de la iluminación y los controles asociados, estrategias de control requeridas.

- Sistemas de calentamiento de agua y sus sistemas de control.

  - Si aplica listar los requerimientos de eficiencias de equipos, tipos de combustible y demás.

- Sistema hidrosanitario y sus sistemas de control.

  - Listar los requerimientos de eficiencia energética respecto a las eficiencias de los equipos de motores y bombas hidrosanitarias.

  - Listas los requerimientos de ahorro de agua respecto a los subsistemas de consumo de agua. Existirán sinergias entre eficiencia de agua y energía.

- Sistema de energías renovables.

  - Si aplica listar los requerimientos de generación de energía renovable, tipos de fuentes renovables a considerar y demás.

- Sistemas de automatización.

  - Si aplica listar los requerimientos de los sistemas de automatización, monitoreo y control de los sistemas técnicos en búsqueda de la eficiencia energética.

## Requerimientos técnicos

En esta sección se deben listar los requerimientos técnicos. Se sugiere solamente contemplan los requerimientos no cubiertos en la sección de sostenibilidad, es decir, los referentes a preferencias técnicas del cliente. Se recomienda responder al menos los siguientes temas:

- Ahorro energético de instalaciones eléctricas.

  - Listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC&R)

  - Si aplica, listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

- Equipos de transporte vertical.

  - Si aplica, listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

- Iluminación y sus sistemas de control.

  - Listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

- Sistemas de calentamiento de agua y sus sistemas de control.

  - Si aplica, listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

- Sistema hidrosanitario y sus sistemas de control.

  - Listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

- Sistema de energías renovables.

  - Si aplica, listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

- Sistemas de automatización.

  - Si aplica, listar requerimientos técnicos de los clientes referentes a preferencia en marca, representación local o lecciones aprendidas.

## Requerimientos de operación y mantenimiento

- Ahorro energético de instalaciones eléctricas.

  - Listar requerimientos de operación y mantenimiento, tales como, distancias de seguridad, distancias para el mantenimiento, servicios posventas, disponibilidad para mantenimientos y demás.

- Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVAC&R)

  - Si aplica, listar requerimientos de operación y mantenimiento, tales como, distancias de seguridad, distancias para el mantenimiento, servicios posventas, disponibilidad para mantenimientos y demás.

- Iluminación y sus sistemas de control.

  - Listar requerimientos de operación y mantenimiento, tales como, distancias de seguridad, distancias para el mantenimiento, servicios posventas, disponibilidad para mantenimientos y demás.

- Sistemas de calentamiento de agua y sus sistemas de control.

  - Si aplica, listar requerimientos de operación y mantenimiento, tales como, distancias de seguridad, distancias para el mantenimiento, servicios posventas, disponibilidad para mantenimientos y demás.

- Sistema hidrosanitario y sus sistemas de control.

  - Listar requerimientos de operación y mantenimiento, tales como, distancias de seguridad, distancias para el mantenimiento, servicios posventas, disponibilidad para mantenimientos y demás.

- Sistema de energías renovables.

  - Si aplica, requerimientos de operación y mantenimiento, tales como, distancias de seguridad, distancias para el mantenimiento, servicios posventas, disponibilidad para mantenimientos y demás.

- Sistemas de automatización.

  - Si aplica, requerimientos de operación y mantenimiento, tales como, distancias de seguridad, distancias para el mantenimiento, servicios posventas, disponibilidad para mantenimientos y demás.

## Aceptación de los sistemas

En esta sección se deben listar las condiciones de aceptación de los sistemas incluyendo planos récord, pruebas, manuales de garantía, planes de mantenimiento y capacitaciones.

## Factores de éxito y lecciones aprendidas

En esta sección se deben listar los principales factores de éxito y las lecciones aprendidas de proyectos anteriores o similares.

## Presupuesto del proyecto

En esta última sección se debe mostrar el presupuesto general del proyecto.