Formato de Plan de Commissioning

Nombre del proyecto

Equipo de Commissioning

| Elaborado por: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

Equipo de diseño

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador eléctrico |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador de HVAC&R |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador transporte vertical |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador iluminación y controles asociados |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador agua caliente |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador hidrosanitario |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador energías renovables |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador automatización |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

Equipo de construcción

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Contratista general |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor eléctrico |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor de HVAC&R |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor de transporte vertical |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor iluminación y controles asociados |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor de agua caliente |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor hidrosanitario |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor energías renovables |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

| Aprobado por: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor automatización |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Fecha: |  |

Contenido

1.	Introducción	3

2.	Descripción general del proyecto	3

3.	Programa arquitectónico	3

4.	Objetivos generales del proyecto	3

5.	Requerimientos específicos de sostenibilidad	3

6.	Requerimientos técnicos	4

7.	Requerimientos de operación y mantenimiento	5

8.	Factores de éxito y lecciones aprendidas	5

9.	Presupuesto del proyecto	5

## Abreviaturas

| Abreviatura | Nombre | Traducción |
| --- | --- | --- |
| BOD | Bases de diseño | Basis of Design |
| Cx | Comisionamiento | Commissioning |
| CxA | Autoridad de Comisionamiento | Commissioning Authority |
| OPR | Requerimientos del propietario | Owner’s Project Requirements |

## Introducción

El Plan de Cx explica el proceso de verificación del OPR en las fases de diseño y construcción con el fin de velar por la eficiencia energética y agua del proyecto. Por otra parte, el proceso de Cx se efectúa para cumplir con los lineamientos opcionales de la Certificación CASA. Este documento está dividido en dos partes principales:

En el documento se describirán las actividades de Cx, los roles y responsabilidades de las partes interesadas y se presentarán anexos para guía y facilitación de las fases de planeación, diseño y construcción.

El Plan de Cx debe ser conocido por todos los miembros del proyecto y debe servir como guía del proceso de Cx. Es responsabilidad de todos los miembros entenderlo, aplicarlo y comunicarse con la CxA, quién actúa como líder del proceso.

## Descripción del Proceso de Commissioning

Dentro de la Certificación CASA se involucra el proceso de Cx como un lineamiento opcional. El Cx es un proceso sistemático y sistémico por medio del cual se busca garantizar que el proyecto responda adecuadamente al OPR, y por ende que se promueva la eficiencia energética y agua durante las etapas de operación y mantenimiento. Esto se logra por medio de un proceso en el cual todos los integrantes del proyecto participen desde sus especialidades, aportando a la integralidad y sinergias entre los sistemas técnicos.

## Alcance

Para el proyecto los sistemas listados a continuación son los involucrados en el proceso de Cx.

- Sistema eléctrico: Describir el alcance del sistema eléctrico que como mínimo debe incluir la caída de voltaje de los alimentadores y circuitos ramales.

- HVAC&R: Describir los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración (HVA&R), ya sean mecánicos o pasivos, junto con sus respectivos sistemas de control en caso de que apliquen.

- Equipos de transporte vertical: Describir el alcance del sistema de transporte vertical respecto a la eficiencia energética.

- Iluminación y sus sistemas de control: Describir el alcance del sistema de iluminación y sus sistemas de control.

- Sistemas de calentamiento de agua y sus sistemas de control: Describir el alcance del sistema de agua caliente si aplica.

- Sistema hidrosanitario y sus sistemas de control: Describir el alcance del sistema hidrosanitario y su sistema de control.

- Sistemas de energías renovables: Describir el alcance del sistema de energía renovable si aplica.

- Sistemas de automatización: Describir el alcance del sistema de automatización si aplica.

## Identificación del equipo responsable del proceso de Cx

El equipo del proceso de Cx está compuesto por todas las empresas y personas que tengan alguna responsabilidad sobre éste, por lo tanto, es el equipo del proceso de Cx el responsable de que sea exitoso y se obtengan los beneficios esperados para el proyecto en términos de eficiencia en consumo de agua y energía. A continuación, se presentan los roles y responsabilidades de los miembros del equipo.

### Roles y responsabilidades

#### Propietario

El propietario tiene un rol clave en el proceso de Cx dado que define los objetivos de eficiencia energética y de consumo de agua, así como los requerimientos funcionales y operacionales del edificio. El propietario es el principal tomador de decisiones dentro del proyecto y responsable de revisar los reportes entregados por el CxA.

Específicamente las responsabilidades son:

- Escribir, presentar, distribuir y actualizar el OPR a todos los miembros del equipo.

- Revisar y aprobar los reportes de Cx elaborados por el CxA.

- Facilitar y resolver conflictos o diferencias entre el equipo del proyecto.

- Aprobar decisiones que tengan que ver con el proceso de Cx.

- Programar y coordinar la visita de post ocupación.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Representante del propietario |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

#### Personal de operación y mantenimiento

El personal de operación y mantenimiento debe enriquecer el proceso de Cx mediante el aporte de las lecciones aprendidas y requerimientos de operación, mantenimiento y entrenamiento.

Específicamente las responsabilidades son:

- Participar en la elaboración del OPR.

- Participar en los entrenamientos.

- Acompañar en el periodo de prueba de los equipos y sistemas técnicos.

- Recibir el manual de los sistemas.

- Acompañar a la visita de post ocupación.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Representante del personal de operación y mantenimiento |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

#### Gerente del proyecto

El gerente del proyecto es el encargado de coordinar las labores del equipo del proyecto. Es el encargado de comunicarse con los principales interesados del proyecto y coordinar el proceso de Cx con el proceso general de diseño y construcción del proyecto.

Específicamente las responsabilidades son:

- Participar en las reuniones relacionadas con el proceso de Cx.

- Acompañar y soportar el CxA.

- Coordinar las entregas del equipo de diseño y construcción.

- Ser puente de comunicación entre los interesados del proyecto.

- Contemplar las actividades del proceso de Cx en el cronograma del proyecto.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Gerente del proyecto |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

#### Asesor CASA

Para el proyecto el asesor CASA debe guiar al equipo en el proceso de Certificación CASA.

Específicamente las responsabilidades son:

- Apoyar al propietario en la identificación de requerimientos sostenibles para el OPR.

- Brindar apoyo necesario en búsqueda de sinergias de la asesoría CASA y el proceso de Cx.

#### Autoridad de Commissioning

La CxA debe liderar y guiar el proceso de Cx del proyecto en búsqueda de alcanzar los niveles de eficiencia energética y de agua planteados en el OPR.

Específicamente las responsabilidades son:

- Realizar las revisiones del OPR al inicio en la planeación y una revisión del documento final en la etapa de diseño.

- Entregar al equipo del proyecto un plan de Cx para el diseño y la construcción. Se debe garantizar su incorporación en los documentos de contratación.

- Revisar el documento de BOD de cada uno de los sistemas que consume agua y energía.

- Al menos dos (2) revisiones de los diseños de los sistemas que consumen agua y energía.

- Revisar los entregables de los sistemas en la fase de construcción.

- Realizar visitas de inspección de campo durante la instalación, listas de verificación y supervisión de pruebas funcionales de los sistemas.

- Elaborar el manual de los sistemas.

- Elaborar el reporte de Cx.

- Realizar la visita de post ocupación: visita al proyecto en operación, la cual deberá realizarse en un lapso no mayor a 12 meses contados a partir de la puesta en marcha de los sistemas del proyecto.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Autoridad de Commissioning |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

#### Coordinador de diseño

El coordinador de diseño debe liderar el equipo de diseño de los sistemas dentro del alcance del proceso de Cx. Sin embargo, se recomienda incluir a diseñadores puedan promover estrategias pasivas para la reducción de los consumos energéticos y de agua.

Específicamente las responsabilidades son:

- Participar en las reuniones relacionadas con el proceso de Cx.

- Coordinar los insumos de cada uno de los diseñadores para realizar las entregas de diseño.

- Coordinar que los diseñadores entreguen la respuesta a los comentarios del CxA.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Coordinador de diseño |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

#### Diseñadores técnicos

Se debe elaborar una sección por cada diseñador técnico que participe para los alcances del proceso de Cx, es decir, eléctrico, HVAC&R, transporte vertical, iluminación, agua caliente, hidrosanitario, energía renovable y automatización.

El rol del diseñador es buscar las estrategias dentro del alcance de su sistema para satisfacer el OPR en búsqueda de reducir los consumos energéticos y de agua del proyecto.

Específicamente las responsabilidades son:

- Participar en las reuniones del proceso de Cx y en las que sea citado.

- Trabajar con los demás diseñadores en búsqueda de sinergias.

- Leer y entender el OPR.

- Revisar y aprobar el plan de Cx de diseño y construcción.

- Entregar oportunamente los BOD.

- Entregar oportunamente las entregas de diseño pactadas con el equipo del proyecto.

- Responder de manera escrita a los comentarios del CxA.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Diseñador |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

Repetir la tabla por cada diseñador del proyecto.

### Director de contratación

El director de contratación debe incluir dentro de los contratos el Plan de Cx con el fin de responsabilizar al equipo de construcción en las actividades del proceso de Cx.

Específicamente las responsabilidades son:

- Incorporar dentro de los documentos de contratación el Plan de Cx.

- Comunicar las dudas del proceso de contratación con el CxA respecto al Plan de Cx.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Director de contratación |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

### Director de construcción

El director de construcción debe liderar a todos los miembros del equipo de construcción en las actividades del proceso de Cx, con el fin de implementar las estrategias de desempeño energético y agua esperado.

Específicamente las responsabilidades son:

- Participar en las reuniones del proceso de Cx en construcción.

- Revisar los informes de visita y el registro de observaciones de Cx.

- Supervisar los requerimientos del CxA en obra.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Director de construcción |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

### Residente de instalaciones

El residente de instalaciones es responsable de velar que al interior de la obra se cumplan los objetivos plantados para el desempeño de los sistemas técnicos dentro del alcance del proceso de Cx.

Específicamente las responsabilidades son:

- Coordinar las entregas de la documentación de los sistemas técnicos por parte de los contratistas.

- Programar reuniones y actividades durante el proceso de Cx en construcción.

- Participar en las observaciones en cambio e inspecciones de Cx.

- Gestionar en obra el cumplimiento de los requerimientos técnicos de los sistemas técnicos con base en los diseños.

- Coordinar la ejecución de las pruebas de Cx con cada contratista y la verificación del CxA.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Residente de instalaciones |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

#### Constructores técnicos

Se debe elaborar una sección por cada constructor técnico que participe para los alcances del proceso de Cx, es decir, eléctrico, HVAC&R, transporte vertical, iluminación, agua caliente, hidrosanitario, energía renovable y automatización.

El rol del constructor es buscar implementar las estrategias del diseño dentro del alcance de su sistema para satisfacer el OPR en búsqueda de reducir los consumos energéticos y de agua del proyecto.

Específicamente las responsabilidades son:

- Participar en las reuniones del proceso de Cx y en las que sea citado.

- Trabajar con los demás constructores en búsqueda de sinergias.

- Leer y entender los diseños técnicos.

- Revisar y aprobar el plan de Cx de diseño y construcción.

- Entregar oportunamente los entregables de los sistemas técnicos.

- Responder de manera escrita a los comentarios del CxA.

- Realizar las pruebas de Cx.

- Acompañar al CxA a la verificación de las pruebas de Cx.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Rol: | Constructor |
| Cargo: |  |
| Empresa: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |

## Protocolos de comunicación

En esta sección se debe definir el protocolo de comunicación a utilizar para el proceso de Cx. Este protocolo se debe ajustar a los requerimientos propios del propietario o proyecto.

## Protocolos de envío de información.

En esta sección se debe definir el protocolo de envío de información a utilizar para el proceso de Cx. Este protocolo se debe ajustar a los requerimientos propios del propietario o proyecto.

## Actividades del proceso de Commissioning

### Desarrollo del OPR

El propietario o alguien designado debe consignar los Requerimientos del Propietario en un documento. Este documento será guía para el proceso de Commissioning en diseño y construcción.

### Revisión del OPR

El CxA debe realizar la revisión del OPR durante la planeación y una revisión final durante la etapa de diseño.

### Desarrollo del Plan de Cx de diseño y construcción

El CxA debe elaborar el Plan de Cx para las etapas de diseño y construcción en el cual guíe al equipo del proyecto desde el punto de vista de la eficiencia energética y ahorro de agua. Este documento debe ser aprobado por el Representante del Propietario y los demás interesados del proceso.

### Incorporación del Plan de Cx en los documentos de contratación

El equipo de contratación debe incorporar el Plan de Cx en los documentos de contratación. Estos documentos serán enviados al CxA para su revisión y aprobación de la incorporación del Plan de Cx.

### Desarrollo de BOD

Con base al OPR los diseñadores deben elaborar los BOD con el fin de dar respuesta a los requerimientos de eficiencia energética y ahorro de agua. Los BOD deben ser actualizados conforme a los cambios de diseño implementados en los sistemas dentro del alcance del proceso de Cx.

### Revisión de BOD

Los BOD deben ser enviados al CxA para que sean revisados. El CxA debe verificar que los documentos incluyen las respuestas a todos los requerimientos consignados en el OPR.

### Diseños de los sistemas

Los diseñadores deben presentar al menos 2 entregas antes del diseño final con el fin de que el CxA pueda realizar una revisión en búsqueda de determinar si los diseños satisfacen los requerimientos consignados en el OPR.

### Revisión de diseños

Los diseños deben ser remitidos al CxA, por lo que se debe realizar al menos dos (2) revisiones con el fin de verificar la inclusión de las estrategias de eficiencia energética y ahorro de agua requeridos en el documento de OPR.

### Especificaciones de comisionamiento para el diseño

Los diseñadores deberán remitir las especificaciones de comisionamiento de cada sistema con los siguientes documentos:

- Bases de diseño

- Descripción del diseño

- Planos (dwg o rvt y pdf)

- Memoria de cálculos

- Diagrama unifilar

- Secuencias de control

- Fichas técnicas recomendadas

- Especificaciones de diseño

### Entrega de los entregables de los sistemas en fase de construcción

Los contratistas deben enviar los entregables de los sistemas técnicos en la fase de construcción para su revisión por parte del CxA. Los documentos específicos deben ser identificados y aclarados por el CxA durante la fase de construcción. Los documentos son los siguientes:

- Descripción del sistema.

- Planos record o as built (dwg o rvt y pdf)

- Secuencias de control

- Fichas técnicas instaladas

- Manuales de instalación, mantenimiento y funcionamiento

- Ejecución de listas de verificación

- Ejecución de pruebas funcionales de desempeño

- Garantías

- Plan de mantenimiento con periodicidad y actividades

- Videos de capacitación

### Revisión de entregables de los sistemas en fase de construcción

El CxA debe revisar la conformidad de los entregables entregados por cada contratista en la fase de construcción, con el fin de verificar el cumplimiento del OPR y los diseños técnicos.

### Visitas de inspección

El CxA debe realizar las visitas de inspección de campo con el fin de verificar la correcta instalación y puesta en marcha de los sistemas técnicos. Esto se realizará mediante la revisión en sitio con respecto a los diseños, OPR y entregables.

### Listas de verificación

El CxA debe realizar las visitas de inspección de campo con el fin de elaborar las listas de verificación de los equipos y sistemas técnicos respecto a los entregables remitidos por los contratistas.

### Pruebas de Cx.

El CxA debe realizar el formato de pruebas de Cx con el fin de confirmar la eficiencia energética y de consumo de agua esperado para el proyecto. Las pruebas deben desarrollarse por el contratista del sistema.

### Supervisión de pruebas de Cx.

El CxA debe realizar las visitas de inspección de campo con el fin verificar la veracidad de las pruebas desarrolladas por el contratista del sistema.

### Elaboración del manual de los sistemas.

El CxA debe compilar la información de entregables de los sistemas técnicos de construcción y los diseños con el fin de entregar el manual de los sistemas técnicos al propietario.

### Elaboración del reporte de Cx.

El CxA debe realizar un reporte con el fin de mostrar los resultados de alto nivel del proceso de Cx, describiendo generalmente los procesos de Cx en planeación, diseño y construcción.

### Visita de post ocupación

El CxA debe realizar una visita de post ocupación: visita al proyecto en operación, la cual deberá realizarse en un lapso no mayor a 12 meses contados a partir de la puesta en marcha de los sistemas del proyecto.

## Programación del proceso de Commissioning

Se debe elaborar un cronograma con las actividades del proceso de Commissioning y su duración en el tiempo.

## Anexos

### Requerimientos del Propietario (OPR)

### Formato de Bases de Diseño (BOD)