Formato de Reporte de Commissioning

Nombre del proyecto

Contenido

1.	Resumen ejecutivo	2

2.	Introducción	2

3.	Descripción del proceso de Commissioning	2

4.	Descripción del proyecto	2

5.	Sistemas involucrados dentro del proceso de Commissioning	2

5.1.	Sistema eléctrico	2

5.2.	Sistema de HVAC&R	2

5.3.	Sistema de Transporte Vertical	2

5.4.	Sistema de Iluminación y Controles Asociados	2

5.5.	Sistema de Agua Caliente	2

5.6.	Sistemas hidrosanitarios y controles asociados	3

5.7.	Sistema de energía renovable	3

5.8.	Sistema de automatización.	3

6.	Actividades realizadas y principales hallazgos	3

6.1.	Planeación	3

6.2.	Diseño	3

6.3.	Construcción	3

Manual de los sistemas	3

7.	Conclusiones y recomendaciones	4

8.	Apéndices	4

8.1.	Requerimientos del propietario (OPR)	4

8.2.	Plan de Commissioning	4

8.3.	Revisiones de diseño	4

8.4.	Revisión de entregables	4

8.5.	Registro de observaciones	4

8.6.	Manual de los sistemas	4

# Resumen ejecutivo

Se debe realizar un resumen ejecutivo del proceso de Commissioning desarrollado durante el proyecto de construcción. Se deben indicar cuales fueron los beneficios principales del proceso de Cx.

# Introducción

Se debe realizar una introducción del reporte de Cx describiendo las principales secciones del documento. El documento debe explicarle al propietario los resultados de las actividades desarrolladas del proceso de Commissioning durante planeación, diseño, construcción y puesta en marcha.

# Descripción del proceso de Commissioning

Se debe realizar una descripción de alto nivel de todas las actividades desarrolladas en el proceso de Commissioning. Para mayor claridad del alcance y las actividades se debe revisar el formato de Plan de Commissioning.

# Descripción del proyecto

Se debe realizar una descripción de alto nivel del proyecto y de los sistemas técnicos que afectan la eficiencia energética y de agua.

# Sistemas involucrados dentro del proceso de Commissioning

Se debe describir cada uno de los sistemas involucrados dentro del proceso de Commissioning. Se debe borrar los sistemas que no apliquen al proyecto.

## Sistema eléctrico

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética y de consumo de agua.

## Sistema de HVAC&R

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética y de consumo de agua.

## Sistema de Transporte Vertical

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética.

## Sistema de Iluminación y Controles Asociados

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética.

## Sistema de Agua Caliente

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética y de consumo de agua.

## Sistemas hidrosanitarios y controles asociados

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética y de consumo de agua.

## Sistema de energía renovable

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética.

## Sistema de automatización.

Describir el alcance del sistema y las estrategias de eficiencia energética.

# Actividades realizadas y principales hallazgos

## Planeación

Se deben listar las actividades desarrolladas del proceso de Commissioning en planeación incluyendo el desarrollo y revisión del OPR. Otra actividad clave es el Desarrollo del Plan de Commissioning. Se debe enunciar la fecha de las actividades y asociar al documento final. Se debe describir los principales hallazgos de esta etapa.

## Diseño

Se deben listar las actividades desarrolladas del proceso de Commissioning en diseño incluyendo el desarrollo y revisión de BOD y diseños. Otra actividad clave es el Desarrollo del Plan de Commissioning. Se debe enunciar la fecha de las actividades y asociar al documento final. Se debe describir los principales hallazgos de esta etapa.

## Construcción

Se deben listar las actividades desarrolladas del proceso de Commissioning en construcción incluyendo la revisión de entregables, registro de observaciones de las visitas de obra y registro fotográfico, reporte de desarrollo de listas de verificación por sistema, reporte de verificación de pruebas de desempeño o funcionales por sistema, elaboración del manual de los sistemas y capacitación a operación. Otra actividad clave es el Desarrollo del Reporte de Commissioning. Se debe enunciar la fecha de las actividades y asociar al documento final. Se debe describir los principales hallazgos de esta etapa así como las observaciones pendientes por solución al momento del envío de la documentación y el plan de acción para su solución.

### Manual de los sistemas

El manual de los sistemas debe incluir como mínimo:

- Manuales de instalación, mantenimiento y operación

- Planos as built (dwg o rvt) y no editables (pdf) y/o modelo BIM

- Fichas técnicas de equipos instalados

- Garantías

- Plan de mantenimiento (periodicidad y actividades para el mantenimiento)

- Videos de capacitación de cada sistema

# Conclusiones y recomendaciones

Se deben mostrar las principales conclusiones y recomendaciones del proceso de Commissioning durante planeación, diseño y construcción.

# Apéndices

## Requerimientos del propietario (OPR)

## Plan de Commissioning

## Revisiones de diseño

## Revisión de entregables

## Registro de observaciones

## Manual de los sistemas